欧洲标准EN817
1997.8
卫生龙头-----机械组合件
一般技术说明
EN817:1997
目录
	前言
· 简介
1. 范围
2. 通用参考
3. 定义
4. 分类
4.1单控制混合阀
4.2其它混合阀
5. 设计
6. 标记-检验
6.1标记
6.2检验
7. 材料
7.1化学及卫生特性
7.2外露表面条件及涂层质量
8. 尺寸特性
8.1图样的一般说明
8.2安装于水平表面的机械混合阀
8.3安装于垂直表面的机械混合阀
8.4出水边的尺寸
8.5特殊情况
9. 密封性
9.1概述
9.2测试方法
9.3混合阀的阀上游及阀的密封性
9.4阀的密封性:热水和冷水之间的
     交叉流动.
9.5混合阀的阀下游的密封性
9.6手动分水器的密封性
9.7自动返回式分水器的密封性
9.8要求总括
10. 水力操作性能
10.1概述
	10.2测试方法
10.3仪器
10.4混合阀的安装
10.5步骤
10.6水压特性的确认
11. 在压力下的机械性能
11.1概述
11.2仪器
11.3阀上游的机械性能的测试---阀在关闭位置上
11.4阀下游的机械性能的测试---阀在打开位置上
12. 机械耐力性能
12.1控制设备的机械耐力
12.2分水器的机械耐力
12.3旋转喷嘴的机械耐力
13. 抗扭力控制性能
13.1概述
13.2测试方法
14. 声音性能
14.1概述
14.2步骤
14.3要求
15. 饮用水防污染的保护
附录A(规范性)   压力三通器举例
A1.压力三通器设计简介
附录B(参考性)  声音类型(举例)
B1带喷嘴的机械混合阀
B2.具有淋浴装置或淋喷头出水口的机械混合阀
B3.带喷嘴及淋浴装置或淋喷头出水口的机械混合阀
附录C(参考性)密封性测试概要.


EN817:1997
· 简介
本标准涵盖的产品引起的对人类消费用水的水质的影响,应考虑到其潜在的不利方面:
1) 本标准所提供的非数据性参考是否使用于产品上,对EU或EFTA的任何成员国并无限制
2) 应注意的是,在欧洲标准待认证采用时,关于产品的使用及(或)性能,其国家法规应继续生效.
1. 范围
本欧洲标准规定:
---机械混合阀具有的尺寸,密封性,机械及水力学性能,机械耐力和声音性能,应遵守.
---测试这些性能的步骤.
本标准适用于:
---机械混合阀,应用于洗涤间(如卫生间,浴室等)及厨房的卫生方面
---在下面的压力及温度下使用的PN10机械混合阀
表1:机械混合阀使用条件
	
	使用范围
	正确操作推荐范围

	动压
	0.05Mpa(0.5bar)最小
	0.1Mpa≦P≦0.5Mpa(1bar≦P≦0.5bar)

	静压
	1Mpa(10bar)最大
	

	温度
	≦90℃
	≦65℃


注:若机械混合阀使用的压力低于表1时,则其范围仍在prEN1286之内.
2. 标准性的参考
本欧洲标准采用了其它出版物过期或非过期的作为参考,这些标准参考引用于一些文本或出版物的一些相应地方,如下所列.对于过期的参考,当用于欧洲标准时,则采用其后的修订本,而对于非过期的参考,则采用此出版物的最新版本.
EN31  基座洗涤盘---连接尺寸
EN32  壁挂洗涤盘---连接尺寸
EN35  基座坐浴盘供水边缘上---连接尺寸
EN36  壁挂坐浴盘供水边缘上---连接尺寸
EN111 壁挂清洗盘---连接尺寸
EN232 浴室---连接尺寸
EN246 卫生龙头---流量调节器的一般规定
EN248 卫生龙头---镍铬电镀层的一般技术要求
EN695 厨用洗涤槽---连接尺寸
EN817:1997
PREN1717 在饮用水安装中防饮用水污染的保护措施及用回流防污染的设备的一般要求.
EN ISO 3822-1声音---从安装于供水系统中的设备发出的噪音的实验室测试---部分1:测量方法(ISO/DIS 3822-1:1995)
EN ISO 3822-2 声音---供水系统中设备噪音的实验室测试---部分2:抽取龙头和混合阀的安装和操作条件(ISO 3822-2:1995)
EN ISO 3822-4 1997 声音---供水系统中设备噪音的实验室测试---部分4:特殊设备的安装及操作条件.
ISO 228-1 1994 其螺纹上无压力紧固连接的管螺纹---部分1:尺寸公差及设计.
ISO 5167 1991 不同压力设备的流量测量---部分1:与圆十字型管连接的,不流动的管道的孔盘,喷嘴及文丘里管.
3. 定义
本标准的目的,定义如下:
机械混合阀:在“全冷水”和“全热水”位置上来控制冷热水混合及在“无流量”和“最大流量”位置上来调节流量的阀,可用同一控制部件或不同的控制部件.
4. 分类
有两种类型的机械混合阀.
4.1单控混合阀用单控装置调节流量及温度的机械混合阀.
4.2其它混合阀
用分开控制装置调节流量及温度的机械混合阀.
5. 标明
机械混合阀由下面来标明:
---类型(参看条款4),有或无分水器(参看表2)
---本体类型(参看表2)
---喷嘴类型(参看表2)
---使用的卫生设备(参看表2)
---安装方法(参看表2)
---声音组及流量级别(参看表14)
---本标准的参考(EN817)
对于浴盆/淋浴装置机械混合阀,其流量应标有两个流量级,第一个标记为浴盆用出水边,第二个标为淋浴装置出水边.
标示举例:单控制机械混合阀,有分水器,外露式本体及固定喷嘴出水口,对
EN817:1997
于浴盆/淋浴装置,水平安装,组1,(级别C.B)EN 817.
表2:标明
	分水器
	有或无分水器

	本体类型
	双孔,单孔,外露或隐藏式

	喷嘴类型
	固定或移动喷嘴出水口,无喷嘴出水口

	使    用
	面盆,坐浴盆,洗涤盆,浴盆或淋浴装置

	安装方法
	水平或垂直面


6. 标记---识别
6.1标记
遵从本标准的机械混合阀应在本体上作永久的清晰的标记.
---厂商的标记或名字,声音组及流量级.
对于浴室/淋喷机械混合阀,其两个流量级应标记,第一个为浴室出水口,第二个为淋喷出水口.
6.2识别
对于机械混合阀水温调节控制装置的移动方向应进行标明.
---冷水用蓝色.
---热水用红色.
其标明为冷水在右,热水在左.
7. 材质
7.1化学及卫生性能
与人类消费用水接触的材质在温度升为90℃时应无健康上的危险.它们应不引起生活用水的水质变坏,在有关食品质量,外观上及气味上.
在条款1所给出的正确操作范围内,其材质应能承受机械混合阀的操作而不被破坏,受压部件应能承受在如表1的使用范围,其材质抗腐蚀不足够的应有额外的防护物.
7.2外露表面状况及镀层质量
外露镀铬表面及Ni-Cr涂层应符合EN 248的要求.
8. 尺寸性能
8.1关于设计图的一般标记
组件的设计和构造无明确的尺寸,可允许厂家采用各设计尺寸.特殊的情况可参考8.5.
8.2安装于水平面上的机械混合阀
机械混合件的标准尺寸:
---首先,保证卫生设备的安装和替换,这些卫生设施应符合EN 31,EN32,EN35,EN36,EN111,EN232,EN695标准.
EN817:1997
---其次,给出多种选择,以连接供水装置.
8.2.1单孔混合件---本体外露型(参看表3).
[image: image1.png]EN817:1997

8.2. 1.3 40k HAF i
Rt 2 m

I

m 9 mzuéwzn BT A ol



8.2.1.1无喷枪附件的(参看图1a).
图1a,无喷枪的单孔机械混合阀.
EN817:1997
8.2.1.2有喷枪的(参看图1b和1c)
[image: image2.png]



图1b:次喷枪附件
[image: image3.png]


[image: image4.png]


EN817:1997
图2 供水装置的可弯曲软管.
注1.供水软管可用于如图1a,1b,1c,5和6所示的混合阀,其它连接于供水装置的方法也允许.
EN817:1997
注2:供水软管应符合草拟标准“供水装置的可弯曲软管”的要求.(WI:00164121)
表3:有或无喷枪附件的单孔外露混合阀. (参看图1a,1b,1c).
有次级出水口的机械混合阀(图5和6)       单位:mm
	尺寸
	测量
	注释

	D
	最小100
	尺寸从出水口中心量起,即其孔有或无流量调节器.

	E
	最小25
	尺寸为从出水口孔最低点到安装面

	F
	洗盆,坐浴盆,洗涤盆,浴室,最小42
	次喷枪最小尺寸为基本

	G
	最小45
	以混合阀最小尺寸为基本

	G1
	外径最大50
	夹紧垫圈

	H
	最大29
	喷枪头座直径

	J
	最大33.5
	两个进水管道及安装座套应在J直径范围内

	L和L1
	使混合阀能固定在厚度为1-18mm支承台上的尺寸
	

	T
	铜管外径为10

	平滑
或G3/8公或母螺纹
或G1/2公或母螺纹

	
	软管根据8.2.1.3
	外径为10的平滑端
或G3/8公或母螺纹
或G1/2公或母螺纹

	U
	最小350
	

	V
最大
	最大35 (浴用)
最大32 (洗盆,坐浴盆,洗涤盆)
	混合阀底端到尾部的突出部,从尺寸J的轴上量起

	注:尺寸J,T和U不对浴用装置作规定,而由厂家决定.


EN817:1997
8.2.2水平安装具有可见本体的双孔机械混合阀((参看表4和图3)
[image: image5.png]EN817:1997

8.2. 1.3 40k HAF i
Rt 2 m

I

m 9 mzuéwzn BT A ol




图3:水平面上外露本体的双孔机械混合阀
EN817:1997
                表4:水平面上外露本体的双孔混合阀
	尺寸
	测量
	注释

	A
	G1/2 B
	参见ISO 228-1

	C
	洗盆/坐浴盆/洗涤盆
200+3.5/-1
浴用150±1
	

	D
	最小100
	尺寸从出水口孔中心量起,如所附,有或无流量水波器

	E
	最小25
	尺寸从出水孔口最低点起到安装面

	G
	洗盆/坐浴盆/洗涤盆
最小42
浴室用最小45
	以最小尺寸为基准


	G1
	外径最大50
	紧固垫圈

	L及L1
	其尺寸应能使混合阀固定于厚度为1-18mm和与供水装置连接
	

	N
	最大24
	

	V
	最大35 (浴用)
最大32 (洗盆,坐浴盆及洗涤盆)
	从尺寸A轴在线量起的混合阀末端的突出部.


8.2.2.1连接端的尺寸(参看图4和表5)
如果连接端为机械连接的,其尺寸应如表5所给(如型号1或型号2)
[image: image6.png]o ~c |
’j@/]l
e e

3

:

3,
i

L
I
e

%mmn T
Bt )

gk

P




尺寸单位:mm
图4:连接端的尺寸
EN817:1997
                     表5:连接端的尺寸          单位:mm
	尺寸
	测          量

	
	类型1
	类型2

	N1
	12.3+0.2
      0
	15.2±0.05

	N2
	最小5
	最小13 (在圆角30°处)和最小0.3 (在平面)在钻孔的入口处.


8.2.3具有次级出水口的机械混合阀(参见表3)
8.2.3.1具有分离式喷头的
[image: image7.png]



图5:具有次级喷头的混合阀
EN817:1997
8.2.3.2具有分离式喷嘴出水口的组合件
[image: image8.png]



图6:具有分离式喷嘴出水口的混合阀
8.2.4远离卫生间设施安装的机械混合阀
其设计,制作和尺寸由厂家决定,连接螺纹应符合ISO标准
如果不符合空气隙E-25mm要求,则应有符合prEN1717要求的适当的回流保护装置.
8.3垂直面安装的机械混合阀
组合件的规定尺寸允许有不同的与供水装置的连接.
8.3.1可见本体的双孔机械混合阀
[image: image9.png]


[image: image10.png]8.3 11 2 St b sttt &, (5 R DY




8.3.1.1直立式接合的机械组合件,(参见图7)
EN817:1997
[image: image11.png]L .
7 = - ren
L TJ,,,
‘ o
Bl 8w Rk 4k 69 AR 4 W
8.3.1.3 A %0 KRy (5 LM 9)

B 9: A4 1 AR R MRS N



8.3.1.2偏心式连接(参见图8)
EN817:1997
                表6:连接尺寸(参见图7,8和9)       单位:mm
	尺寸
	测量
	说       明

	A1)
	G1/2 B
	ISO  228-1

	A1)
	G3/4
	ISO  228-1

	B
	 最小 9
	使用的螺纹长度(包括垫圈)

	C
	最小15
	使用螺纹长度

	F
	140至160
	其范围可扩展

	G
	150±1
	

	1) 可通过对螺纹进行锯齿或滚花以固住密封带或化合物.在这种情况下,ISO 228-1标准规定的其基本主径的偏差可达较小为-0.35mm.
可允许垫圈变形使用.


[image: image12.png]. v
B 10: 8 57 i 42 49 4 Mt 41



8.3.2出水口尺寸(参见图10及表7)
                         表7:出水口尺寸              单位:mm
	尺寸
	测量
	注          释

	D1
	115mm
	实际生产尺寸应是能满足机械混合阀的功能要求,其功能应由其所连接的卫生设备而定.

	
	
	


EN817:1997
8.3.3具有隐蔽式或单孔本体的机械混合阀
其设计,制作及尺寸由生产厂家决定,连接螺纹应符合ISO 228-1
8.4出水口的尺寸
8.4.1使用流量调节器的带喷出水口.
当带喷出水口使用流量调节器时:
a) 应符合EN246,其尺寸如表8和9所指定.
b) 不符合EN246,则混合阀应如8.5条款.
为了使流量调节器具有可替换性,生产厂家对出水口连接螺纹的公差选择应使其标准具有兼容性.
8.4.1.1具有内螺纹的流量调节器的喷嘴出水口(参见图11和表8)
表8:喷嘴出水口的尺寸,以mm为单位.
	M
	M22×1-6g

	X
	最小14至最大17

	N
	最小4.5


[image: image13.png]7





图11:具有内螺纹的流量调节器的带喷出水口
EN817:1997
8.4.1.2具有外螺纹的流量调节器的带喷出水口(参见图12和表9)
                     表9:带喷出水口尺寸(mm)
	Q
	M24×1-6H
	M28×1-6H

	P
	直径最小24.2
	直径最小28.3

	R
	4.5±0.2
	6±0.2

	S
	1.5至4.5
	3.5至9.5

	X
	最小14至最大17
	最小15至最大19

	Y
	最小3
	最小4.5


[image: image14.png]


图12:具有外螺纹的流量调节器的带喷出水口.
8.4.2淋浴装置出水口连接(参见图13,14及表10)
[image: image15.png]


[image: image16.png]Y

&
AN
(\\
7




[image: image17.png]KA N
H16: ?FJI‘LY":US




[image: image18.png]el

b)

)
a)



[image: image19.png]


                  浴盆                          浴盆
图13:向下淋浴装置出水口              图14:向上淋浴装置出水口 

EN817:1997                     

                    表10:淋喷出水口---尺寸          单位:mm
	尺  寸
	测  量
	说    明

	B
	最小7.5
	花洒软管连接螺纹使用长度

	B1
	最小9.5
	连接螺母的自由长度

	A
	G1/2 B 1)或G3/4 B
	ISO 228-1

	1)推荐尺寸


在墙和花洒之间应有足够的空间并使花洒固定,花洒的连接应使其能进行适当的方向调节.
8.5特殊情况
8.5.1水平面安装的特殊机械混合阀
机械混合阀用于特殊用途上如安装于卫生设备上,且是不符合欧洲标准或其尺寸不要求互换性,则应结合所提供的尺寸偏差.
---本标准的所有其它要求是符合的
---安装面的安全紧固应使孔紧固且连接不漏水,以进行供水.
---水流出时应不飞溅.
---空气隙E≧25mm,如果E<25mm,则应据pr EN1717标准加上回流阻止设备.
---厂家的说明书上,应包括有混合阀的安装说明,清楚地指出混合阀的安装是特殊情况.
8.5.2垂直面安装的特殊机械混合阀
具有可见本体的机械混合阀进行特殊安装或不要求互换性时,应联系其尺寸偏差来作考虑.
---本标准的所有其它要求应符合
---供水装置安全紧固和不漏水的连接,如果管连接是用螺纹方式,则应符合ISO 228-1标准.
---厂家说明书上应有混合阀的安装说明,并清楚地指出这是特殊安装.
9密封性能
9. 1概述
在生产中的测试分型式测试(实验室测试)和非质量控制测试,本条款规定了确定混合件密封性的测试方法,给出了相应要求.
9.2测试方法
9.2.1原理
在冷水压下,密封性查核包含有:
a) 阀(参见9.3和9.4)
b) 完整的混合阀(参见9.3及9.5)
EN817:1997
c) 手动控制或自动返回式的分水器(参见9.7)
当分水器具有自动返回时,应保证其防污性,并应符合规定的要求,(参见15条款)
9.2.2仪器
水力学的测试应在所要求的静压和动压下循环进行,并能在整个测试期间维持住.
9.3混合阀的上游及阀的密封性.
9.3.1步骤
将两个测试线的供水装置连接到混合阀上,出水口孔打开,阀封住,在整个温控部件的操作范围内,对混合件施以(1.6±0.05)Mpa,(16±0.05bar)的水压,(60±5)秒.
9.3.2要求
a) 确定阀上游的密封性:
测试期间,本体上应没有渗漏.
b) 确定阀的密封性:
测试期间,阀应没有渗漏.
9.4阀的密封性:冷,热水间的穿流.
9.4.1步骤
---将混合阀的一个进水口连接到测试线路上;
---将出水口孔打开,阀关闭, 在温控部件的操作范围内,对混合阀施以(0.4±0.02)Mpa(4±0.2bar)的水压,时间为(60±5)秒.
---重复测试,以相反的次序将供水装置连接到另一进水口上.
9.4.2要求
在测试中,出水边或不连接的进水边应没有渗漏.
9.5阀下游的混合阀的密封性
9.5.1步骤
---将两个测试供水线路连接到混合阀上
---出水口孔关闭,阀打开, 在温控部件的操作范围内,对混合件施以(0.4±0.02Mpa),(4±0.2bar)的水压,(60±5)秒.
---重复测试,施以(0.02±0.005Mpa),(0.2±0.05bar),(60±5)秒.
9.5.2要求
测试中,应没有渗漏.
9.6手动分水器的密封性.
9.6.1步骤
---将混合阀连接于测试线路上,并处于使用位置.
EN817:1997
---将分水器放于浴盆位置上,浴盆出水口关闭,淋浴装置出水口打开.
---施以静水压(0.4±0.02Mpa),(4±0.2bar),(60±5)秒,检查淋浴装置出水口的密封性.
---另外,分水器的密封性提供有一个或多个超环面(螺线管形)密封时,施以静水压(0.02±0.005Mpa),(0.2±0.05bar),(60±5)秒,在这种情况下,压力的施加是从最高逐渐到最低.检查淋浴装置出水口的密封性.
---将分水器置于淋浴装置位置上,淋浴装置出水口人为关闭,浴盆出水口打开.
---施以静水压(0.4±0.02Mpa),(4±0.2bar),(60±5)秒,检查浴盆出水口的密封性.
---另外,分水器的密封性提供有一个或多个环面密封时,施以静水压(0.02±0.005Mpa),(0.2±0.05bar),(60±5)秒,此压力的施加先从最高再逐渐到最低.检查浴盆出水口的密封性.
9.6.2要求
测试过程中,所确定的出水口应无渗漏.
9.7具有自动返回的分水器的密封性.
9.7.1步骤
---将混合阀连接于测试线路上,处于使用位置,并且出水口全开.
---将水力学阻抗A1)连接于淋浴装置出水口上(参见14.3.3)
---将分水器置于浴盆位置上,施以动水压(0.4±0.02Mpa),
(4±0.2bar),(60±5)秒,检查喷浴装置出水口的密封性.
注:1)单独给一个0.3Mpa动压,流量为0.25L/s的测试阻抗器.
---将分器置于淋浴装置位置上,检查浴盆出水口密封性.
---分水器仍在淋浴装置位置上,将动压减小到(0.05±0.005Mpa),(0.5±0.05bar),检查分水器不要被退出,保持此压力(60±5)秒,并检查浴盆出水口的密封性.
---关掉水,检查分水器返回到浴盆位置上.
---再施以动压(0.05±0.005Mpa),(0.5±0.05bar),(60±5)秒,检查淋浴装置出水口的密封性.
9.7.2要求
测试中,应没有渗漏
9.8要求总括
注:其要求概括于表C.1中
10水力学操作性能
EN817:1997
10.1概述
在制程中进行测试,分型式测试(实验室测试)和非质量控制测试,本条款规定了测试方法,目的是为了确定下面性能,在(冷水和热水)两个供应上施以相等和恒定的压力.
---流量(参见10.6.1)
---敏感性(参见10.6.2)
10.2测试方法
检验性能的测试在10.6条,根据混合阀不同功能或者是测试数据,或者是描绘出系列曲线.
10.3仪器
组成:
---两个供应线(热水和冷水)(图15)
---一个测试线(图16)
10.3.1供应线路      (    (   (
[image: image20.png]




热水

              供水线路
冷水


             (    (   (
图15:供水线路
每个供水线路构成:
---一个温度调节器(不显示)用于调节.
冷水:10-15℃
热水60-65℃
---能获得所要求的压力的设备(1)
---能提供适当流量交叉管路(2)
---测量流量的仪表 (3)
10.3.2测试线路(参看图16)
EN817:1997
供应到组件的每个冷或热水供给的组成:
a) 管道由刚性金属管组成,金属管的直径和长度根据表11尺寸及图16结构图.
---一个将管道连接到供水线的设备
---压力三向开关
---温度探测器
---与加固易弯管的连接
b) 加固型易弯管,500mm长,最小内径等于金属管的内径,并且设备端部与混合阀连接
c) 在混合阀出水口处的水温探测
d) 组件的温度和流量调节器在以大约0.5∘/s或8mm/s自动或不自动操作时无反接力的设备.
e) 测量设备
---压力仪(测量精度为±1%)
---流量计(测量精度为±2%)
---温度仪(测量精度为±1%)
---温度控制部件的移动(G)
注:对各参数QC,QH,QM和G应连续记录.
QC---冷水数量
EN817:1997
10.3.3管路
材质  对管子无特殊要求,只要求为金属内表面应光滑.
尺寸  尺寸在图16附上,应符合下面的尺寸.
表11:连接尺寸
	组件连接尺寸
	内径(mm)
	连接螺母

	1/2
	最小13
	G1/2

	3/4
	最小20
	G3/4


10.3.4压力三通器
压力三通器应对开孔型或环切型单向输压.(参见附录A)
10.4混合阀的安装
根据混合阀的类型,安装的形式如下类型之一:
注:对于混合阀则不能直接与接合螺母相连于测试线路中,中间的连接管应用最小的压力损失.
图17:混合阀的安装
10.5步骤
---将混合阀的两个供水管连接于测试线路上.
---将自动操作器装于温度调节器上.
---具有流量控制部件与温度控制部件相分开的混合阀,置于最大流量位置上,对于单控混合阀,将流量调节器调到所提供的最大流量位置上.
---在冷水边,给组合件供给的水温T为10℃至15℃±1℃,并与热水隔离,调节压力P为(0.3±0.02Mpa),(3±0.2bar),混合件打开.
---对热水边重复此操作,水温T为60℃至(65±1)℃以便A1=50K,调压
EN817:1997
力P至(0.3±0.02Mpa),(3±0.2bar),混合阀打开,当进行这些调节时,在压力下将混合件的控制部件调到关闭位置上.
10.6水力学性能的检验     

10.6.1流量的测定
流量的确定应是等同于混合阀带附件的流量.
10.6.1.1原理
确定混合阀的流量是在动水压为[0.3+(0/+0.02)Mpa],[3+(0/+0.2)bar]供给冷,热水,且温度所控制范围下进行.
测量是在混合阀全开,从冷水到热水,再从热水到冷水下进行,如混合阀有标准附件(水波器,淋喷头等),量测则由被校正流量的水力学阻抗附件来进行,如14.3.3规定.
10.6.1.2要求
在[0.3+(0/+0.02)Mpa],[3+(0/+0.2)bar]压力下测量的流量应根据混合阀所使用的场合而定,至少应等于:
---0.33L/S(20L/min),浴用
---0.20L/S(12L/min),面盆,坐浴盆洗涤槽及淋喷头.
为了使用水经济,可在混合阀上安装省水的水波器并能于12L/min的流量下使用,此流量是14.3.3条款规定的水力学阻抗之一.
注:对于面盆,洗涤盆和坐浴盆安装有特殊的设备,如:
---可弯曲的进水软管
---可取出的淋喷头
---回流阻止器
---节水器
最小流量为0.15L/S(9L/min),须经受大于1bar的最小操作压力.
10.6.1.3步骤
---在压力为[0.3+(0/+0.02)]Mpa,[3+(0/+0.2)]bar,流量控制在全开时,操作温度控制部件,对各个温度点量测混合水的流量Qm.(Qm=Qc+Qh).(至少测5个).
---全部为冷水
---34℃
---38℃
---42℃
---全部为热水
EN817:1997
10.6.1.4结果的评估
以据10.6.1.3测试的结果为基础:
1) 对面盆,坐浴盆及洗涤盆,花洒,确定的流量应不小于10.6.1.2的5个温度下的值.
2) 对于浴室用装置,在34℃和42℃之间确定的流量应是大于或等于20L/min(0.33L/S),及在全冷水和全热水时,流量应不小于19L/min.
10.6.2灵敏度
10.6.2.1定义
灵敏度是指温度控制部件的最小移动范围,此温控部件有限定的温度变化,并在混合水温度范围内.
10.6.2.2原理
检验的范围是在34℃至42℃,8k的温度偏差应符合温控部件的移动范围,幅度大于10.6.2.4所给出的值.
10.6.2.3步骤
---在大约0.5°/s或0.8mm/s,的速度压力为(0.3±0.02Mpa),
(3±0.2bar)下对温控部件进行调节,在流量控制在全开时测量混合水的温度以作为温控部件的功能.
---若测试过程发生移动,则在控制部件(对于杠杆)的末端测量,当温控部件到了移动末端时,则将部件返回到开始位置上.
---如对曲线有怀疑,则应人为地重复测试,设备仍安装在通常的安装位置上,并比较结果,取你所想要的结果.
10.6.2.4要求 

调节移动范围应是在温控部件指定范围内,其最小变化为8k,此指定范围对于洗涤盆至少为10mm,而对于浴盆,面盆,坐浴盆,淋浴装置则至少为12mm.(在杠杆末端记录数值)
移动长度不符合设定值要求的特殊设计组件,应符合本标准,且灵敏度也与本标准相等.
对于浴盆/淋浴装置组件,则仅在淋浴装置控制上进行量测.
注:从接受试行标准到保证产品符合要求,生产厂家应有五年的保证期.
10.6.2.5结果评估
根据10.6.2.3进行测量,画出曲线:以混合水温度T为纵坐标值,以温控部件的位移(G)为横坐标,G以度或mm为单位.
EN817:1997
图18:灵敏度曲线
由曲线得,G1和G2是混合水温为34℃-42℃之间的区域.
确定这两个较小值G1和G2,应符合10.6.2.4要求.
11压力下机械性能
11.1概述
所述测试为型式测试(实验室测试)和非质量控制测试,并在生产制程中进行.
测试的原理是为了显示在高冷水压力混合阀可能发生的变形,测试在阀上游或下游时进行.
11.2仪器
在测试期间能供应和维护所要求的压力的水力学测试线路.
11.3阀上游机械性能的测试---阀在关闭位置上.
11.3.1步骤
施以(2.5±0.05Mpa),(25±0.5bar)的静水压, (60±5)秒,于两个同时加压.
11.3.2要求
测试期间,阀上游的混合阀应没有永久性变形.
11.4阀往下流机械性能测试---阀在打开位置上.
11.4.1步骤
阀在打开位置上,施以(0.4±0.02Mpa),(4±0.2bar)的流水水压(60±5)秒,这个压力是在混合阀与管路连接处进行测量的,测试是在混合阀施压时进行,对于在出水口上具有可移动流量调节器的混合阀,测试的进行可有或无这个调节器.
EN817:1997
11.4.2要求
测试中,混合阀应无永久性变形.
                 表12:压力测试中机械性能概要
	所施压力
	阀
	出水口孔
	冷水测试
测试条件
	要求

	
	
	
	压力
	时间
	

	阀的
上游
	关闭
	打开
	静压
(2.5±0.05Mpa),(25±0.5bar)
	(60±5)秒
	无永久变形

	阀的
下游
	打开
	打开
	动压
(0.4±0.02Mpa),(4±0.2bar)
	(60±5)秒
	无永久变形


12机械耐力性能
12.1控制设备的机械耐力
12.1.1概述
此测试为型式测试(实验测试)而非制程中的质量控制测试,本条款规定了混合阀控制部件的机械耐力的确认方法,并给出了应符合的规定.
12.1.2要求
测试中,部件应无破裂或裂缝,测试中,流量和温度调节器的操作扭力应不超过3N.m.在每4小时就中断(参见12.1.3.3)进行检查和70,000次后进行检查,其密封性仍符合9.1至9.4的要求.
12.1.3测试方法
12.1.3.1原理
控制部件应经受的具体测试过程的构成,(有详细时间),在所规定的冷水和热水的压力和温度下.对于温度和流量是分开控制的混合阀,测试应在每个控制部件上进行.对于单把手控制混合阀,测试应据12.1.3.2.2对指定的把手位置进行.
12.1.3.2仪器
包括两个供应线(热水,冷水)和一个自动装置.
12.1.3.2.1供水线路
两个供水线路,每个线路包括一个泵或类似设备以给线路供压,冷水温度≦30℃,热水温度为(60±2)℃.
12.1.3.2.2自动装置
自动装置的机械件应据混合件的变化而在12.1.3.3规定中进行其中一个循环.
EN817:1997

关
a)循环由0-11进行,矩形式运动.             b)循环由0-8进行,三角形运动.
图19:矩形和三角形的运动.
对于矩形式运行,一个循环包括三个开和关的运动和两个全冷水,热水,冷水运动.
对于三角形形式运行一个周期,由三次开和关及一次全冷水,热水,冷水的运动.
                      表13:测试条件表
	热水温度
	65±2℃

	冷水温度
	≦30℃

	阻下流调节流量(L/min)
	6±1

	动力压Mpa (bar)
	0.3±0.05(3±0.5)

	静压Mpa (bar)
	0.4±0.05(4±0.5)

	速度,度/秒
	90/(1.5±0.2)

	时间,秒
	5±0.2

	时间,秒,相反方向变化
	0.5±0.2

	PH值
	8±1

	水硬度
	在测试报告中呈现量测值

	循环次数
	70,000(矩形或三角形或单独的控制运动)


12.1.3.3步骤
---在机器上安装混合阀,并与冷水和热水供水线相连接.
---用机器传递的最大力(F)使流量控制打开和关闭,并使温度控制传动为3N.m的扭力,如果机器传动达到这一扭力值时,机器就
EN817:1997
停止.(参看图20)
---混合阀关闭,给定如表13的设定的上游冷水和热水的静水压.
---测试为每星期4小时的间断,混合阀仍在关闭位置和此压力下,密封性能测试应在4小时间断的开始时进行.
---测试中的混合阀应与机器连接在正常的使用位置上.
---可对混合阀造成不正常磨损并来源于机器的水平或垂直运动的偏心力,应消除.
---混合阀经受70,000次的开/关循环.每一循环组成,参见图19.
a) 对于矩形移动
0表示开始于混合关闭位置
1,2表示打开于混合位置,然后关闭.
3移到冷水位置(位置3)
4在冷水位置(位置4)上打开.
5移到热水全开位置(位置5)然后时间为5秒
6移到冷水位置(位置6),时间为5秒
7关闭于冷水位置上(位置7)
8移到关闭热水位置上(位置8)
9打开于热水位置(位置9)然后关闭(位置10)
10返回到关闭混合位置上(位置11)
b) 对于三角形的移动
0开始于混合位置
1打开于混合位置
2返回到关闭位置
3打开于全冷水位置
4移到全热水位置,时间为5秒
5移到全冷水位置,时间为5秒
6返回到混合关闭位置(位置6)
7打开全热水位置
8关闭,返回到0位置
c) 对于双控制,则每个控制部件须经受矩形移动系列测试中的相应部分.
EN817:1997
---旋转流量轴向调节控制
C最大3N.m, 
  旋转温度轴向调节控制.
图20:机器调节扭力12.1.3.4确认
测试中,记录任何发生的情况:组件的渗漏,部件的裂开,控制设备故障时机器的停止---等等
进行70,000次循环后,如12.1.2所述进行确认.
12.2分水器的机械耐力
12.2.1概述
本条款规定了测试混合阀分水器机械耐力的两个方法.一个为手动分水器的方法,一个为具有自动返回的分水器的测试方法,并给出了要符合的规定
12.2.2要求
测试中,应注意,不要有变形,部件裂开,机械件阻塞,喷嘴,淋浴装置/淋喷头或分水器控制连接的渗漏.测试后,检查其密封性.
---在9.6条款规定下,检验手动分水器
---在9.7条款规定下,检验自动返回式分水器
12.2.3测试方法
12.2.3.1原理
测试的原理是使分水器经受规定的操作次数,并进行冷,热水
65±2℃交替,(热力冲击),根据整个测试的表现,并结合温度考虑.
EN817:1997
12.2.3.2仪器
12.2.3.2.1手动式分水器
自动装置确保分水器以每分钟(15+1)次的速度来回交替移动.对于冷水≦30℃和热水(65±2) ℃的供水线路,其结构都是由一个泵或相似设备组成,以获得所要求的静水压.
12.2.3.2.2具有自动返回式的分水器
其机械是在9.7限定的条件下将分水器移到淋浴装置/淋喷头位置上.供应线路与12.2.3.2.1相同,但快速关闭阀与分水装置连接.
12.2.3.3步骤
12.2.3.3.1手动式分水器
---将混合阀安装于机器上,并与供水线路连接.
---用易弯曲的组件将驱动设备连接到分水器把手上.
---混合阀关闭,在两个供水线路上调节水压到(0.4±0.02)Mpa(4±0.2bar).
---打开混合阀供水边,调节流量到0.066L/S至0.100L/S(4L/min至6L/min),通过对喷嘴出水口部分的阻塞来调节此流量.
---将分水器经受30,000次循环的耐力测试,每个循环包括一个在末端位置之间的往返.
---整个测试,记录下任何的渗漏,分水器功能上的缺陷,阻塞等等情况.
---整个测试,给混合阀交替供应冷水15min±30s,然后热水15min±30s.
---整个测试,记录下任何发生的情况,如渗漏,变形,破损等等
---30,000次后,检查如9.6规定的分水器的密封性能
12.2.3.3.2具有自动返回的分水器
---如14.3.3所述将水力学阻抗A连接到淋浴装置出水口上.
---将混合阀安装于固定支持物上,并连接到供水在线.
---混合阀关闭,在两个供水在线,设定水压为0.4±0.02)Mpa (4±0.2bar).
---打开混合阀供水进水口,以最小流量使分水器适当操作.
---分水器应经受30,000次的耐力测试,每个循环如下所定:
---分水器在浴盆装置位置时,允许水流通过喷嘴为(5±0.2)s;
---将分水器移动淋浴装置位置上(通过拔或推)
EN817:1997
---允许水流过淋浴装置(5±0.2)s
---关掉供水(分水器返回到浴用位置上),然后再打开供水.
---整个测试,对混合阀交替供应冷水15min±30s,然后热水15min±30s.
---整个测试,记录下任何的渗漏,变形,破损等情况.
---30,000次循环后,检查密封性能水器的功能,并记录下观察到的任何缺陷.
12.3旋转式喷嘴的机械耐力
12.3.1概述
本条款规定了混合件旋转喷嘴的测试方法,并给出了要符合的规定.
12.3.2测试方法
12.3.2.1原理
测试的原理是对混合阀喷嘴进行往复运动,在两个进水边供给冷水,并进行所规定的次数循环,测试期间正常的测试状态于测试中的测试现象.
12.3.2.2仪器
在喷嘴上进行速度为[15+(0/-1)]次/分钟来回运动的自动装置.具有一个泵或类似设备以供应所要求的静态水压的冷水供水线路,(冷水温度为15-30℃),一个集中于喷嘴出水口上的负荷:
---1kg(0/-10g),当喷嘴水平长度少于或等于200mm时,(参见Dim D,表3);
---弯曲力矩为[2+(0/-0.2)]N.m的负荷,当喷嘴水平长度大于200mm时.
12.3.2.3步骤
---在机器上安装混合阀并与供水线相连,如果喷嘴有流量调节器,则留在其位置上,并确定测试中没有阻塞.
---在旋转喷嘴末端,悬挂一块如12.3.2.2规定的重物.
---将自动机器的驱动设备连接到旋转式喷嘴上.
---混合阀关闭,将两个供水线路的水压调节到0.2Mpa至0.4Mpa (2bar至4bar)之间.
---混合阀打开,通过阻塞喷嘴出水口设定流量值为0.066L/S和0.1L/S(4L/min和6L/min)之间.
---旋转式喷嘴须经受80,000次循环测试,每个循环为通过一个弧度为110°的往复运动,如停下时,应超过90%的理论行程.
EN817:1997
---测试中,以[15+(0/-1)]次/分钟来回的速度来平滑稳定地移动喷嘴.
12.3.3要求
测试中,喷嘴或连接于本体的部件应无变形,破裂,或任何组件的渗漏,测试后,应据9.5规定检查密封性能
13操纵杆的抗扭力性能
13.1概述
所述测试为型式测试(实验室测试)而非制程中进行的质量控制测试.
此测试应对已经经受机械耐力测试(参见12.1)的样品进行.
本条款规定了确定控制部件开关的压力和旋转(温度调节器)的压力的抵抗性的测试方法,并给出了相应的要求.
13.2测试方法
13.2.1原理
测试的原理是在规定的操作方向上,控制部件须经受的给定的扭力,据此检查它的强度.
13.2.2仪器
或者扭力扳手(2%精确度)测试合适的控制部件,(有十字,一字或其它),或者用力臂和量测所施的力来测试,应小心,确保不产生偏心力.
13.2.3步骤
装有控制部件的混合阀,在测试中不应供给水.
测试在室温下进行
---流量控制
逐渐施加扭力在4秒多至6秒的时间内,加到(6±0.6)N.m,保持5min,此扭力是施于单控制组合件的流量控制部件的末端上,且此控制部件是在关闭的运动方向上并处于中间混合位置上.
---温度控制
在温度控制部件末端处朝向冷水方向和单独为热水方向时,逐渐地在4秒多至6秒的时间内施加到3N.m的扭力,并保持5min.
在温度控制部件上进行一次测试,在流量控制部件上在打开位置测一次和在关闭位置上测一次.
13.2.4要求
测试后,任何部件应无任何可见变形,或在操作上对密封性,流量及敏感性的无任何变化.
检验后,应据9.3,9.4,9.5,10.6.1和10.6.2对密封性,流量及敏感性要求进行测试.
EN817:1997
14声音性能
14.1概述
所述的测试为型式测试(实验室测试)而非制程中进行的质量控制测试.本条款规定了由声音组(I,II或不分类)对混合阀进行分类的测试方法,同时,用流量级别(A,S,B,C或D)来确定声音组.
14.2步骤
14.2.1机械混合阀的安装和操作条件
这些条件在EN ISO 3822-2给出.
14.2.2测试方法
14.2.2.1一般规定
测试应据EN ISO 3822-1和EN ISO 3822-2的规定进行.
14.2.2.2特殊情况
原则上测试仅在0.3Mpa(3bar)下用于确定混合阀的声音组.
如需要,测试应据存在的自然规律和自然标准,在不同压力下进行.
14.3要求
14.3.1结果的表示
据EN ISO 3822进行测量的结果以混合件声音水平Lap dB(A)表示.
注:Lap=45dB(A)-Ds
14.3.2声音组之确定
根据在0.3Mpa(3bar)下得到的Lap值,组件的声音组分类如下
                          表14:声音组
	声音组
	Lap dB (A)

	I
	Lap ≦20

	II
	20<Lap ≦30

	不分类
	Lap >30


14.3.3流量级别
如果混合阀有一个流量调节器和/或淋浴装置出水口附件,当这些附件经受特殊的声音测量时,此测试以没有这些附件而进行.测试中,这些装置由水力学阻抗流量校正代替.此流量校正根据EN ISO 3822-4:1997的附录A,和需要时根据EN ISO 3822-4:1997的附录B和C加上配件.
单独测试的水力学阻抗定义为5个类别,作为在0.3Mpa(3bar)下校正流量的功能.
A级    q=0.25L/S
S级    q=0.33L/S
B级    q=0.42L/S 

EN817:1997
C级    q=0.50L/S
D级    q=0.63L/S
混合阀的分级由流量而定,此流量测试是符合经流量校正的水力学阻抗的流量.
不带附件的混合阀,在所供给的流量下测试,此流量是在(0.3±0.02)Mpa(3±0.2)bar下得到.
15饮用水污染的保护
安装有可弯曲出水软管的混合阀应据pr EN1717配备有防污染装置.
EN817:1997
附录A(一般性)
压力三通器举例
图A1:压力三通器举例(类型A,B,C)
EN817:1997
A1压力三通器简介
图A1表示了同样结果的压力三通器的三个例子.
---单独型:A和B
---环切型:C
关于压力三通器的设计和制造,其要求给于ISO 5167-1:1991
主要原理是:
A.1.1单独型
---压力孔的中心线应与管道(或架子)的中心线相交,并垂直于它.
---孔的开口处应是环形并且其边缘与管壁(或架子)平齐.进口端可允许有轻微圆形(半径≦1/10压力孔直径)
---压力孔直径应小于0.1D (D:管子或壳的内径)
---压力孔口应有一定的数量(至少4个),由压力孔弧形成的角度应大概相等.
---壳腔环状的自由交叉部件的面积应大于或等于连接腔室至管道的孔口的总面积的一半.
A.1.2环状切开型
---环的厚度应等于或大于切开宽度的两倍.
---环腔截面的面积应等于或大于连接于腔至管之间的环切部的总面积的一半.
---将与测量流体接触的所有表面应是清洁和处理好的.
---环切部分的宽度通常为1mm.
EN817:1997
附录B(资料性)
声音类别(举例)
B1带喷嘴的机械混合阀
1)如喷嘴装有流量调节器,则混合阀分为:
a) 作为声音组I或II的功能
b) 作为用于测试中水力学阻抗级的功能
---D,C或B,对于浴用混合阀
---D至A,对于其混合阀,除非厂家另有要求,测试一般从阻抗A开始.
2)如果喷嘴没有装流量调节器,则组合件仅分为声音组1或2的功能.
B.2具有淋浴装置或淋喷头出水口的机械混合阀
混合阀分为:
---作为声音I或II的功能
---使用于测试水力学阻抗级别的功能:D,C,B,S或A.
B.3具有喷嘴和淋浴装置或淋喷头出水口的机械混合阀.
如果喷嘴装有流量调节器,则混合阀分为:
---如结果是相同的,则两个出水口获得声音组的功能,如果结果不相同,其功能或大多不能分级于声音组,应考虑:
---使用于测试喷嘴之水力学阻抗级别:D,C或B.
---使用于测试淋浴装置/淋喷头上的水力学阻抗级别:D,C,B,S或A.
注:如果在两个级别是相同的,则只给出级别的字母.
例如:
---混合阀的声音组是I,喷嘴阻抗为C,淋浴装置阻抗为A,则分级为1-C-A.
---混合阀的声音组是II,喷嘴阻抗为B,而I在淋浴装置的阻抗为B,则分级为II-B.
---如果喷嘴上不装有流量调节,则混合阀仅分级为不适合于声音组.
---已给出级别的混合阀不能装有高流量级的装置(流量调节器,淋喷装置)
---已给出流量级别的混合阀可装上较低流量级的装置,在这种条件下,它应满足14.3.3的要求.
EN817:1997
附录C(资料性)
密封性测试概要
表C.1:密封性测试摘要
	密封性
	连接方式
	阀或分水器位置
	出水口
	温控位置
	测试压力

	持续时间
	要求

	机械混合阀及阀
	混合阀的阀上游及阀
	两个进水口
	关
	开
	充分打开
	(1.6±0.05)Mpa
(16±0.5bar)
静压
	(60±5)S
	本体或阀无泄漏
	1) 非抽取分水器.
2) 关水
3)自动返回式分水器在浴盆紧关水位置

	
	阀的交叉流动
	单边进水口
	关
	开
	充分打开
	(0.4±0.02)Mpa
(4±0.2bar)
静压
	(60±5)S
	出水口或非连接进水口处无泄漏
	

	
	混合阀的阀下游
	两个进水口
	开
	关
	充分打开
	(0.4±0.02)Mpa
(4±0.2bar)
(0.02±0.005)Mpa
(0.2±0.05bar)
静压
	(60±5)S
(60±5)S
	无泄漏
	

	手动分水器
	淋浴装置出水口
	两个进水口
	阀打开,分水器在浴盆位置
	浴盆出水口关闭,淋浴装置出水口打开
	
	(0.4±0.02)Mpa
(4±0.2bar)
(0.02±0.005)Mpa1)
(0. 2±0.05bar)
静压
	(60±5)S
(60±5)S
	淋浴装置出水口无泄漏
	

	
	浴盆出水口
	两个进水口
	阀打开,分水器在淋浴位置
	淋浴装置出水口关闭
	
	(0.4±0.02)Mpa
(4±0.2bar)
(0.02±0.005)Mpa1)
(0. 2±0.05bar)
静压
	(60±5)S
(60±5)S
	浴缸出水口无泄漏
	

	自动返回式分水器
	淋浴装置出水口
	两个进水口
	阀打开,分水器在浴盆位置
	两个出水口打开
	
	(0.4±0.02)Mpa
(4±0.2bar)
动压
	(60±5)S
	淋浴装置出水口无泄漏
	

	
	浴缸出水口
	两个进水口
	阀打开,分水器在淋浴位置
	两个出水口打开
	
	(0.4±0.02)Mpa
(4±0.2bar)
动压
	(60±5)S
	浴盆出水口无泄漏
分水器不倒转
	

	
	浴缸出水口
(1).(2).(3)
	两个进水口
	阀打开,分水器仍在位置上
	两个出水口打开
	
	(0.05-0+0.005)Mpa
(0.5-0+0.05bar)
动压
	(60±5)S
	浴盆出水口无泄漏
分水器返回浴缸
	

	
	淋浴装置出水口
	两个进水口
	阀打开,分水器在浴盆位置
	两个出水口打开
	
	(0.05±0.005)Mpa
(0. 5±0.05bar)
动压
	(60±5)S
	淋浴装置出水口无泄漏
	

	1)如果通过一个或更多的环形密封获得密封性能时附加测试


� EMBED Word.Picture.8  ���


























樣品



































C=F×D


如


1 lf D=100mm,


F=30N 














1f D=50mm,


   F=60N








PAGE  
第 10 頁，共39頁

_1050386805.doc
[image: image1.png]EN817:1997

8.2. 1.3 40k HAF i
Rt 2 m

I

m 9 mzuéwzn BT A ol







